## Sheet1
Tahun | Unit | Subunit | No Akun | Cost Center | Akun Cost | Nama Akun | Kategori | Aktivitas | Satuan | Total | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | perpanjangan kontrak Preventive Maintenance S/W pengendali satelit kratoss dan upgrade compass kratos | fixed | 4650608400 | 4650608400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali : a. Satelit T2 C-Band b. Satelit T3S C-Band c. Satelit T3S Ku-Band d. Satelit MPSat C-Band | fixed | 6975912.6 | 0 | 6975912.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penyucian Antena untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali a. Antena 9 M Satelit T2 C-Band b. Antena 9 M Satelit T3S C-Band c. Antena 9 M Satelit T3S Ku-Band d. Antena 10 M Satelit MPSat C-Band e. Antena FMA 11 M C-Band Backup Satelit | fixed | 51293475 | 0 | 25646737.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25646737.5 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecatan Antena untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali (5 Antena) | fixed | 41034780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41034780 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pembersihan ulir antena dan pembeberian Grease dan Oli (pengadaan grease, oli dan jasa) untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 84121299 | 0 | 0 | 42060649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42060649.5 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan perbaikan ( Motor, ACU,PDU), Digital Tracking Receiver (pengadaan perbaikan motor, ACU, PDU) untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 196966944 | 0 | 0 | 0 | 196966944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penyucian dan pengecatan Antena, pemberian Grease dan Oli untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS Antena LMA 9 Meter | fixed | 8206956 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penyucian dan pengecatan Antena, pemberian Grease dan Oli untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS Antena 5 Meter | fixed | 16413912 | 0 | 16413912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan SSPA, HPA (preventive maintenace) untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 123104340 | 0 | 123104340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan Up Converter,Down Converter untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 82069560 | 0 | 0 | 82069560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan Matrix Switch RF untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 56080866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56080866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Upgrade RF Switch dan compass agar operasional comply di BCS | cost eff | 410347800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410347800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan Dehydrator untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 36931302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36931302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan pengecekan dan perbaikan/penggantian Transmiter Receiver FO to IF untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali FO T3s C-Band, FO T3S KuBand, FO MPSat | fixed | 50780540.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50780540.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan pengecekan dan pemeliharaan ducting cable untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 2051739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051739 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan pengecekan dan perbaikan/penggantian sistim Antena dan GPS untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258695 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan penggantian Milar yang rusak untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 9848347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9848347.2 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan penggantian RF Downlink (LNA , power LNA), sub sistem Antena MCS untuk layanan Pengendali | fixed | 100535211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100535211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan penggantian komponen atau perangkat yang rusak pada Jaringan LAN/IP Sistem Pengendalian di MCS | fixed | 11968477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11968477.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan Optimalisasi downlink monitor untuk LFT dengan mengganti perangkat yang rusak (LNA,divider/comb, heliax & aksesories) | fixed | 104980645.5 | 0 | 0 | 104980645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 10258695 | 0 | 0 | 5129347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129347.5 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan penggantian Milar untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 8206956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan perbaikan ( Motor, ACU,PDU), Digital Tracking Receiver untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS Antena LMA 9 M | fixed | 47873910 | 0 | 0 | 47873910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan perbaikan Control LNA switch, LNA, Power supply LNA untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 83779342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83779342.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan SSPA,HPA untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 42744562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42744562.5 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan Up Converter,Down Converter untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 34195650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34195650 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan Dehydrator untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 16413912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16413912 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan pengecekan dan perbaikan/penggantian sistim Antena dan GPS untuk Kesiapan Perangkat RF Uplink dan RF Downlink, sub sistem Antena BCS | fixed | 6155217 | 0 | 6155217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan Optimasi Fungsionalitas Baseband Unit, Up Converter, Down Converter, Switch di BCS dengan melakukan penggantian fan, blower perangkat yang rusak | fixed | 10942608 | 0 | 5471304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5471304 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan penggantian fan, power supply Workstation yang rusak di BCS | fixed | 10942608 | 0 | 0 | 5471304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5471304 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | PDDN rehearsal ke BCS BJM TOS | fixed | 18465651 | 0 | 3693130.2 | 3693130.2 | 0 | 0 | 3693130.2 | 0 | 0 | 3693130.2 | 0 | 0 | 3693130.2
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan penggantian komponen atau perangkat yang rusak Jaringan Sistem Pengendalian di BCS | fixed | 2393695.5 | 0 | 2393695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan perbaikan, penggantian monitor, keyboard, mouse perangkat monitoring Server yang rusak antisipasi menurunnya fungsi Sistem Pengendalian: Maestro, EPOCH, COMPASS di BCS | fixed | 16071955.5 | 0 | 0 | 0 | 16071955.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan updating license software yang expired antisipasi menurunnya fungsi Sistem Pengendalian: Maestro, EPOCH, COMPASS di BCS | fixed | 23082063.75 | 23082063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan penggantian fan, power supply Server yang rusak antisipasi menurunnya fungsi Sistem Pengendalian: Maestro, EPOCH, COMPASS di BCS | fixed | 13678260 | 0 | 0 | 13678260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink BCS | fixed | 1367826 | 0 | 0 | 341956.5 | 0 | 0 | 341956.5 | 0 | 0 | 341956.5 | 0 | 0 | 341956.5
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Perbaikan WS#1 BCS | fixed | 16961042.4 | 16961042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan perbaikan LNA, Switch Control LNA, Power supply LNA TAR Medan | fixed | 32827824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32827824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink TAR Medan | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan Antena 4,8 meter TAR Medan (Pengadaan Grease dan Jasa Greasing) | fixed | 41034780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20517390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20517390
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penyucian Antena 4,8 meter TAR Medan | fixed | 6839130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419565
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecatan Antena 4,8 meter TAR Medan | fixed | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan RF Uplink (Up converter ,HPA) TAR Medan | fixed | 13678260 | 0 | 0 | 3419565 | 0 | 0 | 3419565 | 0 | 0 | 3419565 | 0 | 0 | 3419565
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan RF Downlink (Down Converter, BPF, Matrix Switch) TAR Medan | fixed | 2393695.5 | 0 | 0 | 2393695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan Dehydrator TAR Medan | fixed | 1025869.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025869.5
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | PDDN TOS ke TAR Medan | fixed | 32827824 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 8206956
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan re peaking antena layanan LFT a. Antena LFT 9 M Satelit T2 C-Band b. Antena LFT 9 M Satelit T3S C-Band c. Antena LFT 9 M Satelit T3S Ku-Band d. Antena LFT 10 M Satelit MPSat C-Band | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengadaan Amplifier D/L RF full C-band | fixed | 67297039.2 | 0 | 0 | 67297039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengadaan Amplifier D/L L-Band | fixed | 98483472 | 0 | 0 | 49241736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49241736 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance matrix switch 16 port (LFT 1, LFT 2, dan LFT 3) | fixed | 30776085 | 0 | 30776085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance matrix switch 20 port (LFT 1, LFT 2, dan LFT 3) | fixed | 30776085 | 0 | 30776085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance spectrum analyzer Advantest LFT dengan melakukan kalibrasi | fixed | 20517390 | 0 | 0 | 20517390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan Optimasi Fungsionalitas Baseband Unit di MCS dengan melakukan penggantian fan, blower perangkat yang rusak | fixed | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan penggantian fan, power supply Server yang rusak, antisipasi menurunnya fungsi Sistem Pengendalian: Maestro, EPOCH, COMPASS di MCS | fixed | 20517390 | 0 | 0 | 0 | 20517390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan perbaikan, penggantian RAM / Harddisk yang rusak antisipasi menurunnya fungsi Sistem Pengendalian: Maestro, EPOCH, COMPASS di MCS | fixed | 32143911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32143911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan perbaikan, penggantian monitor, keyboard, mouse Accesories workstation yang rusak antisipasi menurunnya fungsi Sistem Pengendalian: Maestro, EPOCH, COMPASS di MCS | fixed | 15388042.5 | 0 | 0 | 15388042.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink s/d TCC Room | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan penggantian selenoid | fixed | 8548912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8548912.5 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan panel - panel Out door unit (termasuk contactor, dll) | fixed | 11968477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11968477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Konsolidasi GCS awal tahun: 1. Sosialisasi program kerja 2020 2. Sosialisasi strategy management | cost eff | 10258695 | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Konsolidasi GCS : 1. Review pencapaian programTW-1 2. Transfer knowledge GCS dengan narasumber eksternal GCS | cost eff | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Konsolidasi GCS: 1. Review pencapaian program TW-2 2. Transfer knowledge ME dengan narasumber eksternal GCS | cost eff | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Konsolidasi GCS: 1. Review pencapaian program TW-3 2. Transfer knowledge Kepribadian dan management emosi dengan narasumber eksternal GCS | cost eff | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258695 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Konsolidasi GCS akhir tahun: 1. Review pencapaian program 2020 2. Team building & gathering | cost eff | 33853693.5 | 0 | 0 | 33853693.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Peran aktif di trainning ASSI | HCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink MCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Maintenance Aplikasi Oasys Product Maestro & Kratos MCS | fixed | 32827824 | 0 | 0 | 32827824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Maintenance Aplikasi Oasys Product Maestro & Kratos BCS | fixed | 16413912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16413912 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink BCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Balancing Power Level Signal Rangging TAR Subsistim RF Uplink dan Downlink TAR Medan | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Balancing Power Level Signal Rangging TAR Subsistim RF Uplink dan Downlink TAR Manado | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan Rotary optical Encoder FMA 11 M (Pengadaan baru) | fixed | 389830410 | 0 | 259886940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129943470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Perbaikan tools monitoring (Spectrum Analyzer, Osciloscope, AVO Meter, Tools-kit) | fixed | 34195650 | 0 | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan penambahan reference carrier untuk satID | cost eff | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena pengganti FMA satID C-Band primary dan secondary | fixed | 24620868 | 0 | 0 | 24620868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena pengganti FMA satID Ku-Band primary dan secondary | fixed | 31459998 | 0 | 0 | 0 | 31459998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment signal Downlink antara antena ASI sd TCC untuk: a. Antena ASI 4,8 M C-Band ABS-6 H 159°E b. Antena ASI 5 M C-Band ABS-6 V 159°E c. Antena ASI 7 M C-Band Chinasat 6B 115.5°E d. Antena ASI 11 M C-Band Thaicom 7 120°E e. Antena ASI 6,2 M Ku-Band Koreasat 7 115.9°E f. Antena ASI 4,8 M C-Band Asiasat 7 105.5°E g. Antena ASI 10 M C-Band Chinasat 10 110.5°E | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penyucian Antena untuk Kesiapan Perangkat Downlink antena ASI sd TCC untuk: a. Antena ASI 4,8 M C-Band ABS-6 H 159°E b. Antena ASI 5 M C-Band ABS-6 V 159°E c. Antena ASI 7 M C-Band Chinasat 6B 115.5°E d. Antena ASI 11 M C-Band Thaicom 7 120°E e. Antena ASI 6,2 M Ku-Band Koreasat 7 115.9°E f. Antena ASI 4,8 M C-Band Asiasat 7 105.5°E g. Antena ASI 10 M C-Band Chinasat 10 110.5°E | fixed | 27356520 | 0 | 13678260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13678260 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecatan Antena untuk Kesiapan Perangkat Downlink antena ASI sd TCC untuk: a. Antena ASI 4,8 M C-Band ABS-6 H 159°E b. Antena ASI 5 M C-Band ABS-6 V 159°E c. Antena ASI 7 M C-Band Chinasat 6B 115.5°E d. Antena ASI 11 M C-Band Thaicom 7 120°E e. Antena ASI 6,2 M Ku-Band Koreasat 7 115.9°E f. Antena ASI 4,8 M C-Band Asiasat 7 105.5°E g. Antena ASI 10 M C-Band Chinasat 10 110.5°E | fixed | 41034780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41034780 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pemberian grease (pengadaan grease & jasa greasing) Antena untuk Kesiapan Perangkat Downlink antena ASI sd TCC untuk: a. Antena ASI 4,8 M C-Band ABS-6 H 159°E b. Antena ASI 5 M C-Band ABS-6 V 159°E c. Antena ASI 7 M C-Band Chinasat 6B 115.5°E d. Antena ASI 11 M C-Band Thaicom 7 120°E e. Antena ASI 6,2 M Ku-Band Koreasat 7 115.9°E f. Antena ASI 4,8 M C-Band Asiasat 7 105.5°E g. Antena ASI 10 M C-Band Chinasat 10 110.5°E | fixed | 23253042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23253042 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Mengikuti Communic Asia (seminar dan rekonsiliasi dengan principle) | fixed | 23253042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23253042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengadaan spare cooling fan Server, Baseband dan equipment RF | fixed | 11797499.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11797499.25 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengadaan Harddisk backup archiver | fixed | 8206956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Perbaikan Redundant Switch Control T3S C-Band (Blank) | fixed | 25851911.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25851911.4 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Perbaikan Optical Encoder (ACU T2, ACU T3S C-Band, ACU T3S Ku-Band) | fixed | 270829548 | 0 | 270829548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena ASI Telkom-2 : ABS-6 Dual Pol, Prepare kerusakan sistem D/L (LNA, Cable, Devider, Amplifier, Power supply) | fixed | 33511737 | 0 | 0 | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena ASI Telkom-3S: Chinasat-6B Dual Pol, Prepare kerusakan sistem D/L (LNA, Jumper, Devider, Amplifier) | fixed | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena Telkom-3S: Thaicom-7 Dual Pol, Prepare kerusakan sistem D/L (LNA, Cable, Devider, Amplifier, Power supply) | fixed | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena ASI Telkom-3S Ku-Band: Koreasat-7 Single Pol, Prepare kerusakan sistem D/L (LNA, Cable, Devider, Amplifier, Power supply) | fixed | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena ASI MPSat: Asiasat-7 Dual Pol, Prepare kerusakan sistem D/L (LNA, Jumper, Devider, Amplifier) | fixed | 16755868.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16755868.5 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan maintenance antena ASI MPSat: Chinasat-10 Dual Pol, Prepare kerusakan sistem D/L (LNA, Jumper, Devider, Amplifier) | fixed | 33511737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33511737 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Melakukan evaluasi hasil improvisasi security sistem pengendalian | fixed | 10258695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258695
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Maintenance aplikasi Monitoring satellite dan GS melalui aplikasi mobile dan desktop melalui web-browser (Android & iOS) | fixed | 24620868 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0 | 8206956 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan dan perbaikan LNA, Switch Control LNA, Power supply LNA TAR Manado | fixed | 10942608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10942608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Leveling dan Realignment Subsistim RF Uplink dan Downlink TAR Manado | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan Antena 7 meter TAR Manado (Pengadaan Grease dan Jasa Greasing) | fixed | 13678260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839130
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penyucian Antena 7 meter TAR Manado | fixed | 3419565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709782.5
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecatan Antena 7 meter TAR Manado | fixed | 3419565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan RF Uplink (Up converter ,HPA) TAR Manado | fixed | 6839130 | 0 | 0 | 1709782.5 | 0 | 0 | 1709782.5 | 0 | 0 | 1709782.5 | 0 | 0 | 1709782.5
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan dan perbaikan RF Downlink (Down Converter, BPF, Matrix Switch) TAR Manado | fixed | 1196847.75 | 0 | 0 | 1196847.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan Dehydrator TAR Manado | fixed | 683913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683913
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | PDDN TOS ke TAR Manado | fixed | 38299128 | 0 | 9574782 | 0 | 0 | 9574782 | 0 | 0 | 9574782 | 0 | 0 | 9574782 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | pengadaan workstation untuk replacement workstation pengendalian dan engineering di SPU dan BJM yang sudah berumur lebih dari 7 tahun | cost eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Upgrading windows 10 dan ms office, setup to all workstation terkait dengan end of support dari OS lama (windows 8) dan pengadaan workstation yang sudah melewati umur teknis (end of life) | cost eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pembelian up-converter dan down-converter untuk support kegiatan upgrade matrix switch | cost eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pembongkaran 2 antena 5m BJM ex MPSAT dan T2 untuk menyediakan space idle untuk antenna LMA 10M project gateway MPSAT-2 | fixed | 30776085 | 0 | 30776085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Penggantian compressor AC T3S C-Band & Ku-Band dikarenakan AC Precision existing Merk copeland (ex pengadaan tahun 2012) sudah lemah | fixed | 6497173.5 | 6497173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Kalibrasi spectrum analyzer | fixed | 4103478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist Trafo 1600 KVA | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist Panel | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melaksanakan proses BIR ruang Trafo | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly Trafo | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada Trafo dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Check Perfomansi seluruh DP Non Esensial | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Kubikle, Trafo, MDP, Genset, UPS, Batere dan Tools Pendukung dengan melakukan BIR Perangkat Energy | fixed | 30107600 | 0 | 30107600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance MDP, dan Tools Pendukung dengan Penggantian MCB | fixed | 3763450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance MDP, melakukan Infra Red Captured | fixed | 13548420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13548420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance MDP, melakukan pengecekan performance Bar dan penggantian Bar dan MDP yang performansinya sudah tidak comply | fixed | 75269000 | 0 | 0 | 75269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance System ATS (Auto Transfer Switch) (Kalibrasi) | fixed | 18817250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18817250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist seluruh subsystem Genset | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan pemanasan/running Genset#1, #2, #3 dan #4 secara rutin | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Mengganti Filter bahan bakar dan filter olie seluruh Genset secara berkala / rutin. | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melaksanakan proses BIR ruangan Genset | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengacekan Batterai Starter Genset [ Voltage ,Arus, Rd, Bj,PH Electrolit ] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly/Fault/Alarm seluruh Genset | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada Genset dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance 3 Unit Genset #1 , #2 dan #3 CAT @625 KVA, Tools Pendukung dengan Penggantian Oli Mesin, Oil Filter, Fuel Filter | fixed | 56451750 | 18817250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18817250 | 0 | 0 | 0 | 18817250 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Tools Pendukung dengan Pengadaan 8000 liter BBM Solar | fixed | 78279760 | 0 | 0 | 0 | 78279760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Genset, dan Tools Pendukung dengan Penggantian Baterai Starter | fixed | 28903296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28903296
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Genset, Baterai dan Tools Pendukung dengan Penambahan Air Accu Baterai | fixed | 9032280 | 2258070 | 0 | 0 | 2258070 | 0 | 0 | 2258070 | 0 | 0 | 2258070 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Genset, dan Tools Pendukung dengan BIR Tangki BBM 3 Unit (Pembersih Nozle, Tools Kit, Accessories pembersih) | fixed | 36129120 | 0 | 18064560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18064560 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Kalibrasi Injector Genset #1 CAT @625 KVA | fixed | 71505550 | 0 | 0 | 71505550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Genset #4 @1500 KVA dengan penggantian Oli Mesin, Oil Filter dan Fuel Filter | fixed | 37634500 | 0 | 18817250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18817250 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklilst seluruh subsystem UPS [ UPS Piller , 5 KVA UPS ICCA, Rectifier catuan PE & METRO-E, Battere UPS PILLER, BAT. Rectifier, Battere UPS ICCA) | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Check Performansi seluruh DP Esensial | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengukuran Unjuk Kerja Seluruh Battere UPS [ Voltage ,Arus, Rd, Bj,PH Electrolit ] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly/Fault/Alarm seluruh UPS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada UPS dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melaksanakan proses BIR ruangan UPS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance UPS #1 @310 KVA dan #2 @330 KVA, Tools Pendukung dengan Penggantian Grease Motor Generator | fixed | 36881810 | 0 | 18440905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18440905 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengukuran penunjukan Kerja Seluruh Battere UPS #1 Piller @310 KVA dan #2 Piller @330 KVA [ Voltage ,Arus, Rd, Bj, PH Electrolit ] | fixed | 73763620 | 36881810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36881810 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance UPS MCS Cibinong EATON Power Ware 10 KVA | fixed | 7526900 | 0 | 0 | 0 | 7526900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance UPS BCS BJM Power Ware 20 KVA | fixed | 15053800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526900 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance UPS TAR MDN 15 KVA dengan melakukan penambahan 5 Unit baterai 12V 25Ah sebagai backup | fixed | 9408625 | 0 | 9408625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance UPS ICA 3 KVA | fixed | 752690 | 0 | 752690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengukuran Resistansi Seluruh subsystem Grounding | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pemeriksaan Seluruh sambungan Grounding [ Steril terhadap Korosi dan Longgar/renggang ] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pemasangan dan Pengechekan arrester di semua terminal Esensial maupun non Esensial | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan Seluruh system Grounding apabila terjadi Anomali/Kerusakan | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Grounding System dengan Penggantian Kabel Grounding | fixed | 7342490.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342490.95 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance Grounding System dengan Penggantian Arester | fixed | 8844107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8844107.5
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist seluruh subsystem AC dan AHU [ AC Chiller, Stulz, Window , Hiros ] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Mengganti dan Membersihkan Filter AC secara berkala / rutin. | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | BIR ruangan dan Lingkungan Sekitar AC dan AHU | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengacekan Tekanan Freon dan Tegangan AC | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly/Fault/Alarm seluruh Subsytem AC dan AHU | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada AC dan AHU dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melaksanakan proses BIR lingkungan sekitar AC | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Chiller dengan Penambahan Freon R134a dan penggantian part pendukung operasional | fixed | 111398120 | 0 | 111398120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Stulz 7 Unit dengan Penambahan Freon R410 | fixed | 15806490 | 0 | 0 | 0 | 15806490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC dengan melakukan pengadaan Cairan Pembersih Pipa AC Chiller R1712 | fixed | 20698975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20698975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Split dan Tools Pendukung dengan melakukan Pencucian dan penambahan Freon R22 dan R32 | fixed | 8279590 | 0 | 4139795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139795 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Split dan Tools Pendukung dengan Penggantian compressor | fixed | 2483877 | 0 | 0 | 0 | 2483877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Split dan Tools Pendukung dengan Penggantian Unit | fixed | 23483928 | 0 | 0 | 5870982 | 0 | 0 | 5870982 | 0 | 0 | 5870982 | 0 | 0 | 5870982
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pembelian Exhaust Fan dan Cable Power Supreme untuk penggantian Exhaust Fan Chiller | fixed | 8591956.35 | 0 | 8591956.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Chiller dengan melakukan Scalling dan penggantian part pendukung operasional | fixed | 41397950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41397950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist Trafo 400 KVA | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist Panel | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | BIR ruang Trafo | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly Trafo | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada Trafo dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Check Perfomansi seluruh DP Non Esensial | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance MDP, melakukan Infra Red Captured | fixed | 4817216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4817216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist seluruh subsystem Genset | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan pemanasan/running Genset#1 dan #2 secara rutin | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Mengganti Filter bahan bakar dan filter olie seluruh Genset secara berkala / rutin. | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | BIR ruangan Genset | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengacekan Batterai Starter Genset [ Voltage ,Arus, Rd, Bj,PH Electrolit ] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly/Fault/Alarm seluruh Genset | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada Genset dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | pengadaan Batere Starter Backup Genset BCS | fixed | 3010760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010760 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Penggantian Oli Mesin, Oil Filter, Fuel Filter, Checklist dan BIR BCS | fixed | 7602169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklilst seluruh subsystem UPS [ CONCEPT POWER DPA UPS 3X25 KVA ] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Check Performansi seluruh DP Esensial | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengukuran Unjuk Kerja Seluruh Battere UPS [ Voltage ,Arus, Rd, Bj,PH Electrolit ] | fixed | 18064560 | 9032280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9032280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly/Fault/Alarm seluruh UPS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada UPS dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melaksanakan proses BIR ruangan UPS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Penggantian fan-blower UPS CONCEPT POWER DPA UPS 3X25 KVA | fixed | 7526900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7526900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Perbaikan module control UPS CONCEPT POWER DPA UPS 3X25 KVA | fixed | 17688215 | 0 | 17688215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Checklist seluruh subsystem AC dan AHU [ AC Precision, AC Standing Floor, AC Split] | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Mengganti dan Membersihkan Filter AC secara berkala / rutin. | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | BIR ruangan dan Lingkungan Sekitar AC dan AHU | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengacekan Tekanan Freon dan Tegangan AC | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melakukan Perbaikan awal untuk indikasi anomaly/Fault/Alarm seluruh Subsytem AC dan AHU | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Menganalisis sumber gangguan pada AC dan AHU dan melaporkannya ke management GCS | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Melaksanakan proses BIR lingkungan sekitar AC | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Precision dengan Penambahan Freon R22 | fixed | 7000017 | 0 | 3500008.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500008.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Standing Floor dengan Penambahan Freon R22 | fixed | 9032280 | 0 | 0 | 0 | 4516140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516140 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Precision dengan melakukan penggaantian filter, pengadaan R11 Precision dan pengisian freon R22. | fixed | 47419470 | 47419470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Split dan Tools Pendukung dengan melakukan Pencucian dan penambahan Freon R22 dan R32. | fixed | 31612980 | 0 | 15806490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15806490 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Split dan Tools Pendukung dengan Penggantian compressor. | fixed | 3387105 | 0 | 0 | 0 | 3387105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Maintenance AC Split dan Tools Pendukung dengan Penggantian Unit Baru (Daikin 2 PK). | fixed | 40645260 | 0 | 0 | 13548420 | 0 | 0 | 13548420 | 0 | 0 | 13548420 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | monitoring battery UPS @330 KVA dan @310 KVA di SPU Cbi | fixed | 150538000 | 150538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 1 | Penggantian battery UPS @330 KVA (main) dikarenakan battery existing telah habis lifetime pada 2020 (battery pengadaan TW2- 2016) | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 1 | Penggantian battery UPS @310 KVA (backup) dikarenakan battery existing telah habis lifetime pada 2020 (battery pengadaan TW2- 2016) | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Training operasional UPS di SPU Cbi | fixed | 15053800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15053800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Penggantian kabel primer dan skunder sebagai antisipasi penambahan power usage terkait dengan rencana project gateway MPSAT-2 di BJM (supreme nyyfgy, 4x120m) | fixed | 191935950 | 0 | 191935950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Penggantian existing panel utama dan distribusi kapasitas 200 KVA sebagai antisipasi penambahan power usage terkait dengan rencana project gateway MPSAT-2 di BJM | fixed | 37634500 | 0 | 37634500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51341001 | PK03A02 | 51341001PK03A02 | BODP Catu Daya | 2 | Pengadaan infrared gun untuk monitoring cable dan bar pada catuan essensial dan non essensial (existing infrared gun kondisi broken) | fixed | 7150555 | 7150555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51361001 | PK03A02 | 51361001PK03A02 | Electricity, gas and | 1 | Beban PLN SPU SATELIT CBI | ke proc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51361001 | PK03A02 | 51361001PK03A02 | Electricity, gas and | 1 | Beban PLN BCS BJM | ke proc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51361001 | PK03A02 | 51361001PK03A02 | Electricity, gas and | 1 | Beban PLN TAR MDN | ke proc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | ME | 51361001 | PK03A02 | 51361001PK03A02 | Electricity, gas and | 1 | Beban PLN TAR MO | ke proc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT & ME | 51501001 | PK03A02 | 51501001PK03A02 | Domestic travelling | 2 | PDDN rehearsal ke BCS BJM ORGANIK | fixed | 43429560 | 0 | 10857390 | 0 | 0 | 0 | 10857390 | 0 | 0 | 10857390 | 0 | 0 | 10857390
2021 | GCS | HARKAT & ME | 51501001 | PK03A02 | 51501001PK03A02 | Domestic travelling | 2 | PDDN ke TAR Medan ORGANIK | cost eff | 36915126 | 0 | 0 | 12305042 | 0 | 0 | 0 | 12305042 | 0 | 0 | 0 | 12305042 | 0
2021 | GCS | HARKAT & ME | 51501001 | PK03A02 | 51501001PK03A02 | Domestic travelling | 2 | PDDN ke TAR Manado ORGANIK | cost eff | 27505388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752694 | 0 | 0
2021 | GCS | HARKAT & ME | 51501001 | PK03A02 | 51501001PK03A02 | Domestic travelling | 2 | PDDN ke BCS BJM TOS | fixed | 21714780 | 0 | 5428695 | 0 | 0 | 0 | 5428695 | 0 | 0 | 5428695 | 0 | 0 | 5428695
2021 | GCS | HARKAT & ME | 51501001 | PK03A02 | 51501001PK03A02 | Domestic travelling | 2 | PDDN ke TAR Medan TOS | cost eff | 17371824 | 0 | 0 | 5790608 | 0 | 0 | 0 | 5790608 | 0 | 0 | 0 | 5790608 | 0
2021 | GCS | HARKAT & ME | 51501001 | PK03A02 | 51501001PK03A02 | Domestic travelling | 2 | PDDN ke TAR ManadoTOS | cost eff | 12305042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152521 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pelatihan CCNA untuk menunjang operasional network operasional di MCS dan BCS | fixed | 13678260 | 13678260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Maintenance Firewall operasional MCS Cibinong | fixed | 17097825 | 17097825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 2 | Pengadaan Server untuk kebutuhan pembuatan Virtual Machine untuk support pengendalian satelit dan Pengendalian payload | fixed | 34195650 | 0 | 0 | 34195650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Jasa Pembonkaran RF SB TAR Manado | fixed | 20517390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20517390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Upgrade OS win 10 seluruh workstation operasional dan engineering untuk menunjang support software pengendalian satelit di MCS dan BCS | fixed | 102586950 | 0 | 0 | 102586950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Pengadaan Downconverter untuk operasional dual polarisasi 9m LMA banjarmasin | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | GCS |  | 51336001 | PK03A02 | 51336001PK03A02 | BODP Transat | 1 | Pengadaan Penggantian Workstation WS 1& 2 MCS , dan WS 2&3 BCS yang sudah berumur 8 tahun sebagai pengendali satelit telkom 3S ,MP-SAt, dan Telkom 2 | CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I73: 850164: 500jt untuk pengadaan 70jta untuk pemeliharaan